Медицинский кабинет – 14.7 кв.м. с процедурной -  18,8 кв. м.

Оснащение медицинского блока

| N п/п | Наименование | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Весы медицинские | 1 |
| 2. | Ростомер или антропометр | 1 |
| 4. | Стетофонендоскоп | 2 |
| 9. | Термометр медицинский | 1 |
| 10. | Оториноскоп с набором воронок | 1 |
| 11. | Шпатель металлический или одноразовый | 1 |
| 14. | Холодильник | 2 |
| 15. | Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной | 1 |
| 16. | Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.) |  |
|  | на 1 мл | 1 |
|  | на 2 мл | 5 |
|  | на 5 мл | 5 |
|  | на 10 мл | 1 |
| 17. | Лоток медицинский почкообразный | 2 |
| 18. | Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой | 1 |
| 19. | Перчатки медицинские | по требованию |
|  | Пузырь для льда | 2 |
|  | Жгут кровоостанавливающий резиновый | 2 |
|  | Травматологическая укладка, включающая: | 1 комплект |
|  | жгут кровоостанавливающий |  |
|  | перчатки |  |
|  | бинт стерильный |  |
|  | салфетки стерильные |  |
|  | ножницы |  |
|  | лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см - 1 шт. |  |
| . | Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран | по требованию |
|  | Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов | 1 |
| . | Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для обработки рук | по требованию |
|  | Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки инъекционного поля | по требованию |
| . | Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи**** | 1 комплект |
| . | Дезинфицирующие средства | по требованию |
|  | Ведро с педальной крышкой | 2 |
|  | Емкость для дезинфицирующих средств | по требованию |
| . | Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин | по требованию |
| . | Стол рабочий | 2 |
|  | Стул | 2 |
| . | Кушетка | 2 |
| . | Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств | 1 |
| . | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
| . | Стол медицинский | 1 |
| . | Столик инструментальный | 2 |
|  | Лампа настольная | 2 |
| . | Бикс большой | 2 |
| . | Бикс малый | 2 |
| . | Пинцет | 4 |
| . | Ножницы | 2 |
|  | Персональный компьютер | 1 |
| . | Калькулятор | 1 |
| . | Халат медицинский | 2 |
| . | Шапочки | 2 |
| . | Маски | по требованию |